Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ

____________________

Глава администрации Ташаринского сельсовета

Филимонов Вадим Владимирович

633156,с.Ташара, Мошковского района

Новосибирской области ул. Гагарина, 1б

тел./факс: (8(383 48) 41 130, 41 123

tashara2008@yandex.ru

«___»______________20__ г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома – с. Ташара, ул. Гагарина, дом 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  - кирпич

- Год постройки – 1969 г.

- Степень износа по данным государственного технического учёта - 55 %

- Степень фактического износа -нет

- Год последнего капитального ремонта - нет

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - нет

- Количество этажей – 2

- Наличие подвала - нет

- Наличие цокольного этажа - нет

- Количество квартир- 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем - куб. м

- Площадь:

- многоквартирного дома с лоджиями, балконами, коридорами и лестничными клетками – 785 кв. м

- жилых помещений (общая площадь квартир) - 730 кв. м

- нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

- помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - 55кв. м

- Количество лестниц  - 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров - кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - 360 кв. м

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) – 54:18:080104:1

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетон | требует капитального ремонта |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | требует капитального ремонта |
| 3. Перегородки | кирпич, доска оштукатуренная | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | плита Ж/Б | удовлетворительное |
| междуэтажные | плита Ж/Б | удовлетворительное |
| подвальные | брус, доска | удовлетворительное |
| (другое) | - | - |
| 5. Крыша | брус, доска, шифер | требует капитального ремонта |
| 6. Полы | брус, доска | удовлетворительное |
| 7. Проёмы |  |  |
| окна | дерево, двойное остекление | удовлетворительное |
| двери | дерево | удовлетворительное |
| (другое) | - | - |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка, побелка, покраска | требует ремонта |
| наружная | нет |  |
| (другое) | - | - |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | да | - |
| электроплиты | напольные стационарные | - |
| телефонные сети и оборудование | да |  |
| сети проводного радиовещания | нет | - |
| вентиляция | вентиляционные шахты | требует капитального ремонта |
| (другое) | - | - |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | требует капитального ремонта |
| холодное водоснабжение | да | требует капитального ремонта |
| водоотведение | да | требует капитального ремонта |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | требует капитального ремонта |
| АГВ | нет | - |
| дворовой туалет | нет | - |
| помойница с выгребом для ЖБО | нет | - |
| 11. Крыльца | да | требует капитального ремонта |

______________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_______________________		_______________________

(подпись)		                                (ф.и.о.)

«___»___________________20___г.

М.П.

Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ

____________________

Глава администрации Ташаринского сельсовета

Филимонов Вадим Владимирович

633156,с.Ташара, Мошковского района

Новосибирской области ул. Гагарина, 1б

тел./факс: (8(383 48) 41 130, 41 123

tashara2008@yandex.ru

«___»______________20__ г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома – с. Ташара, ул. Гагарина, дом 6

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  - кирпич

- Год постройки – 1981 г.

- Степень износа по данным государственного технического учёта - 36 %

- Степень фактического износа - нет

- Год последнего капитального ремонта - нет

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - нет

- Количество этажей – 2

- Наличие подвала - да

- Наличие цокольного этажа - нет

- Количество квартир - 18

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме, непригодными для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем  	- куб. м

- Площадь:

- многоквартирного дома с лоджиями, балконами, коридорами и лестничными клетками - 1511кв. м

- жилых помещений (общая площадь квартир) - 853кв. м

- нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

- помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

- Количество лестниц  - 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  - кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров - кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - 810 кв. м

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) – 54:18:080104:10

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетон | требует капитального ремонта |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | требует капитального ремонта |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | плита Ж/Б | удовлетворительное |
| междуэтажные | плита Ж/Б | удовлетворительное |
| подвальные | плита Ж/Б | удовлетворительное |
| (другое) | - | - |
| 5. Крыша | брус, доска, шифер | требует капитального ремонта |
| 6. Полы | брус, доска | удовлетворительное |
| 7. Проёмы |  |  |
| окна | дерево, двойное остекление | удовлетворительное |
| двери | дерево | удовлетворительное |
| (другое) | - | - |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка, побелка, покраска | требует ремонта |
| наружная | нет |  |
| (другое) | - | - |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | да | - |
| электроплиты | напольные стационарные | - |
| телефонные сети и оборудование | да |  |
| сети проводного радиовещания | нет | - |
| вентиляция | вентиляционные шахты | требует капитального ремонта |
| (другое) | - | - |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | требует капитального ремонта |
| холодное водоснабжение | да | требует капитального ремонта |
| водоотведение | да | требует капитального ремонта |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | требует капитального ремонта |
| АГВ | нет | - |
| дворовой туалет | нет | - |
| помойница с выгребом для ЖБО | нет | - |
| 11. Крыльца | да | требует капитального ремонта |

______________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_______________________		_______________________

(подпись)		                                (ф.и.о.)

«___»___________________20___г.

М.П.

Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ

____________________

Глава администрации Ташаринского сельсовета

Филимонов Вадим Владимирович

633156,с.Ташара, Мошковского района

Новосибирской области ул. Гагарина, 1б

тел./факс: (8(383 48) 41 130, 41 123

tashara2008@yandex.ru

«___»______________2020 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома – с. Ташара, ул. Декабристов, дом 5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  - кирпич

- Год постройки – 1963 г.

- Степень износа по данным государственного технического учёта - 55 %

- Степень фактического износа - нет

- Год последнего капитального ремонта - нет

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - нет

- Количество этажей – 2

- Наличие подвала - нет

- Наличие цокольного этажа - нет

- Количество квартир - 11

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 2

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем – куб. м

- Площадь:

- многоквартирного дома с лоджиями, балконами, коридорами и лестничными клетками    633  кв. м

- жилых помещений (общая площадь квартир)  - 429 кв. м

- нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – кв. м

- помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) –кв. м

- Количество лестниц -2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  - кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров - кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - 600 кв. м

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) – 54:18:080109:15

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетон | требует капитального ремонта |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | требует капитального ремонта |
| 3. Перегородки | кирпич, доска оштукатуренная | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | плита Ж/Б | удовлетворительное |
| междуэтажные | плита Ж/Б | удовлетворительное |
| подвальные | брус, доска | удовлетворительное |
| (другое) | - | - |
| 5. Крыша | брус, доска, шифер | требует капитального ремонта |
| 6. Полы | брус, доска | удовлетворительное |
| 7. Проёмы |  |  |
| окна | дерево, двойное остекление | удовлетворительное |
| двери | дерево | удовлетворительное |
| (другое) | - | - |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка, побелка, покраска | требует ремонта |
| наружная | нет |  |
| (другое) | - | - |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | да | - |
| электроплиты | напольные стационарные | - |
| телефонные сети и оборудование | да |  |
| сети проводного радиовещания | нет | - |
| вентиляция | вентиляционные шахты | требует капитального ремонта |
| (другое) | - | - |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | требует капитального ремонта |
| холодное водоснабжение | да | требует капитального ремонта |
| водоотведение | да | требует капитального ремонта |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | требует капитального ремонта |
| АГВ | нет | - |
| дворовой туалет | нет | - |
| помойница с выгребом для ЖБО | нет | - |
| 11. Крыльца | да | требует капитального ремонта |

______________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_______________________		_______________________

(подпись)		                                (ф.и.о.)

«___»___________________20___г.

М.П.

Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ

____________________

Глава администрации Ташаринского сельсовета

Филимонов Вадим Владимирович

633156,с.Ташара, Мошковского района

Новосибирской области ул. Гагарина, 1б

тел./факс: (8(383 48) 41 130, 41 123

tashara2008@yandex.ru

«___»______________2024 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома – с. Ташара, ул. Декабристов, дом 11а

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  - блок

- Год постройки – 2012 г.

- Степень износа по данным государственного технического учёта - нет

- Степень фактического износа - %

- Год последнего капитального ремонта - нет

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - нет

- Количество этажей – 2

- Наличие подвала - нет

- Наличие цокольного этажа - да

- Количество квартир - 7

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 1

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме, непригодными для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем  	- куб. м

- Площадь:

- многоквартирного дома с лоджиями, балконами, коридорами и лестничными клетками - 407 кв. м

- жилых помещений (общая площадь квартир) – 242 кв. м

- нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - 145 кв. м

- помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

- Количество лестниц  - 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  - кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров - кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -кв. м

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) –

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | блок | Хорошее |
| 3. Перегородки | сибит | Хорошее |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | плита Ж/Б | Хорошее |
| междуэтажные | плита Ж/Б | Хорошее |
| подвальные | плита Ж/Б | Хорошее |
| (другое) | - | - |
| 5. Крыша | брус, доска, металлопрофиль | Хорошее |
| 6. Полы | брус, доска | Хорошее |
| 7. Проёмы |  |  |
| окна | дерево, двойное остекление | Удовлетворительное |
| двери | дерево | Хорошее |
| (другое) | - | - |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка, побелка, покраска | Хорошее |
| наружная | нет | Хорошее |
| (другое) | - | - |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | да | - |
| электроплиты | напольные стационарные | - |
| телефонные сети и оборудование | да | Хорошее |
| сети проводного радиовещания | нет | - |
| вентиляция | вентиляционные шахты | Хорошее |
| (другое) | - | - |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | Хорошее |
| холодное водоснабжение | да | Хорошее |
| водоотведение | да | Хорошее |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | Удовлетворительное |
| АГВ | нет | - |
| дворовой туалет | нет | - |
| помойница с выгребом для ЖБО | нет | - |
| 11. Крыльца | да | Хорошее |

______________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_______________________		_______________________

(подпись)		                                (ф.и.о.)

«___»___________________20___г.

М.П.

Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ

____________________

Глава администрации Ташаринского сельсовета

Филимонов Вадим Владимирович

633156,с.Ташара, Мошковского района

Новосибирской области ул. Гагарина, 1б

тел./факс: (8(383 48) 41 130, 41 123

tashara2008@yandex.ru

«___»______________2024 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома – с. Ташара, ул. Ленина, дом 2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  - кирпич

- Год постройки – 1967 г.

- Степень износа по данным государственного технического учёта - 54 %

- Степень фактического износа - нет

- Год последнего капитального ремонта - нет

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - нет

- Количество этажей – 2

- Наличие подвала - нет

- Наличие цокольного этажа - нет

- Количество квартир - 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем – куб. м

- Площадь:

- многоквартирного дома с лоджиями, балконами, коридорами и лестничными клетками -788 кв. м

- жилых помещений (общая площадь квартир)  - 763 кв. м

- нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м

- помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м

- Количество лестниц -2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров - кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - 360  кв. м

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) – 54:18:080109:

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетон | требует капитального ремонта |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | требует капитального ремонта |
| 3. Перегородки | кирпич, доска оштукатуренная | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | плита Ж/Б | удовлетворительное |
| междуэтажные | плита Ж/Б | удовлетворительное |
| подвальные | брус, доска | удовлетворительное |
| (другое) | - | - |
| 5. Крыша | брус, доска, шифер | требует капитального ремонта |
| 6. Полы | брус, доска | требует капитального ремонта |
| 7. Проёмы |  |  |
| окна | дерево, двойное остекление | удовлетворительное |
| двери | дерево | удовлетворительное |
| (другое) | - | - |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка, побелка, покраска | требует ремонта |
| наружная | нет |  |
| (другое) | - | - |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | да | - |
| электроплиты | напольные стационарные | - |
| телефонные сети и оборудование | да |  |
| сети проводного радиовещания | нет | - |
| вентиляция | вентиляционные шахты | требует капитального ремонта |
| (другое) | - | - |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | требует капитального ремонта |
| холодное водоснабжение | да | требует капитального ремонта |
| водоотведение | да | требует капитального ремонта |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | требует капитального ремонта |
| АГВ | нет | - |
| дворовой туалет | нет | - |
| помойница с выгребом для ЖБО | нет | - |
| 11. Крыльца | да | требует капитального ремонта |

______________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_______________________		_______________________

(подпись)		                                (ф.и.о.)

«___»___________________20___г.

М.П.

Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ

____________________

Глава администрации Ташаринского сельсовета

Филимонов Вадим Владимирович

633156,с.Ташара, Мошковского района

Новосибирской области ул. Гагарина, 1б

тел./факс: (8(383 48) 41 130, 41 123

tashara2008@yandex.ru

«___»______________2024 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома – с. Ташара, ул. Октябрьская, дом 2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  - кирпич

- Год постройки – 1967 г.

- Степень износа по данным государственного технического учёта -  %

- Степень фактического износа - нет

- Год последнего капитального ремонта - 2013

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - нет

- Количество этажей – 2

- Наличие подвала - нет

- Наличие цокольного этажа - нет

- Количество квартир - 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем – куб. м

- Площадь:

- многоквартирного дома с лоджиями, балконами, коридорами и лестничными клетками – 788 кв. м

- жилых помещений (общая площадь квартир)  - 727 кв. м

- нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м

- помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м

- Количество лестниц -2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  - кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров - кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -   кв. м

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетон | хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | хорошее |
| 3. Перегородки | кирпич, доска оштукатуренная | хорошее |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | плита Ж/Б | удовлетворительное |
| междуэтажные | плита Ж/Б | удовлетворительное |
| подвальные | брус, доска | удовлетворительное |
| (другое) | - | - |
| 5. Крыша | брус, доска, шифер | хорошее |
| 6. Полы | брус, доска | хорошее |
| 7. Проёмы |  |  |
| окна | дерево, двойное остекление | хорошее |
| двери | дерево | хорошее |
| (другое) | - | - |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка, побелка, покраска | хорошее |
| наружная | вентилируемый фасад | хорошее |
| (другое) | - | - |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | да | - |
| электроплиты | напольные стационарные | - |
| телефонные сети и оборудование | да |  |
| сети проводного радиовещания | нет | - |
| вентиляция | вентиляционные шахты | хорошее |
| (другое) | - | - |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | хорошее |
| холодное водоснабжение | да | хорошее |
| водоотведение | да | хорошее |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | хорошее |
| АГВ | нет | - |
| дворовой туалет | нет | - |
| помойница с выгребом для ЖБО | нет | - |
| 11. Крыльца | да | хорошее |

______________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_______________________		_______________________

(подпись)		                                (ф.и.о.)

«___»___________________20___г.

М.П.

Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ

____________________

Глава администрации Ташаринского сельсовета

Филимонов Вадим Владимирович

633156,с.Ташара, Мошковского района

Новосибирской области ул. Гагарина, 1б

тел./факс: (8(383 48) 41 130, 41 123

tashara2008@yandex.ru

«___»______________2024 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома – с. Ташара, ул. Гагарина, дом 4/1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  - беталекс

- Год постройки – 2015 г.

- Степень износа по данным государственного технического учёта -  %

- Степень фактического износа - нет

- Год последнего капитального ремонта -

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - нет

- Количество этажей – 2

- Наличие подвала - нет

- Наличие цокольного этажа - есть

- Количество квартир - 22

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем – куб. м

- Площадь:

- многоквартирного дома с лоджиями, балконами, коридорами и лестничными клетками – 1825 кв. м

- жилых помещений (общая площадь квартир)  - 922 кв. м

- нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м

- помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м

- Количество лестниц -2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  - кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров - кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -   кв. м

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетон | хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | хорошее |
| 3. Перегородки | кирпич, доска оштукатуренная | хорошее |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | плита Ж/Б | хорошее |
| междуэтажные | плита Ж/Б | хорошее |
| подвальные | брус, доска | хорошее |
| (другое) | - | - |
| 5. Крыша | брус, доска, шифер | хорошее |
| 6. Полы | брус, доска | хорошее |
| 7. Проёмы |  |  |
| окна | дерево, двойное остекление | хорошее |
| двери | дерево | хорошее |
| (другое) | - | - |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка, побелка, покраска | хорошее |
| наружная | вентилируемый фасад | хорошее |
| (другое) | - | - |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | да | - |
| электроплиты | напольные стационарные | - |
| телефонные сети и оборудование | да |  |
| сети проводного радиовещания | нет | - |
| вентиляция | вентиляционные шахты | хорошее |
| (другое) | - | - |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | хорошее |
| холодное водоснабжение | да | хорошее |
| водоотведение | да | хорошее |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | хорошее |
| АГВ | нет | - |
| дворовой туалет | нет | - |
| помойница с выгребом для ЖБО | нет | - |
| 11. Крыльца | да | хорошее |

______________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_______________________		_______________________

(подпись)		                                (ф.и.о.)

«___»___________________20___г.

М.П.

Глава администрации Ташаринского сельсовета

Филимонов Вадим Владимирович

633156,с.Ташара, Мошковского района

Новосибирской области ул. Гагарина, 1б

тел./факс: (8(383 48) 41 130, 41 123

tashara2008@yandex.ru

«___»______________20__ г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома – с. Ташара, ул. Гагарина, дом 10

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  - кирпич

- Год постройки – 1986 г.

- Степень износа по данным государственного технического учёта - 36 %

- Степень фактического износа - нет

- Год последнего капитального ремонта - нет

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - нет

- Количество этажей – 2

- Наличие подвала - да

- Наличие цокольного этажа - нет

- Количество квартир - 18

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме, непригодными для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем  	- куб. м

- Площадь:

- многоквартирного дома с лоджиями, балконами, коридорами и лестничными клетками - 951кв. м

- жилых помещений (общая площадь квартир) - 868кв. м

- нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

- помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

- Количество лестниц  - 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  - кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров - кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - 600 кв. м

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) – 54:18:080104:3

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетон | требует капитального ремонта |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | требует капитального ремонта |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | плита Ж/Б | удовлетворительное |
| междуэтажные | плита Ж/Б | удовлетворительное |
| подвальные | плита Ж/Б | удовлетворительное |
| (другое) | - | - |
| 5. Крыша | брус, доска, шифер | требует капитального ремонта |
| 6. Полы | брус, доска | удовлетворительное |
| 7. Проёмы |  |  |
| окна | дерево, двойное остекление | удовлетворительное |
| двери | дерево | удовлетворительное |
| (другое) | - | - |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка, побелка, покраска | требует ремонта |
| наружная | нет |  |
| (другое) | - | - |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | да | - |
| электроплиты | напольные стационарные | - |
| телефонные сети и оборудование | да |  |
| сети проводного радиовещания | нет | - |
| вентиляция | вентиляционные шахты | требует капитального ремонта |
| (другое) | - | - |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | требует капитального ремонта |
| холодное водоснабжение | да | требует капитального ремонта |
| водоотведение | да | требует капитального ремонта |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | требует капитального ремонта |
| АГВ | нет | - |
| дворовой туалет | нет | - |
| помойница с выгребом для ЖБО | нет | - |
| 11. Крыльца | да | требует капитального ремонта |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

______________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_______________________		_______________________

(подпись)		                                (ф.и.о.)

«___»___________________20___г.

УТВЕРЖДАЮ

____________________

Глава администрации Ташаринского сельсовета

Филимонов Вадим Владимирович

633156,с.Ташара, Мошковского района

Новосибирской области ул. Гагарина, 1б

тел./факс: (8(383 48) 41 130, 41 123

tashara2008@yandex.ru

«___»______________20__ г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома – с. Ташара, ул. Гагарина, дом 12а

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  - кирпич

- Год постройки – 2001 г.

- Степень износа по данным государственного технического учёта - 5 %

- Степень фактического износа - нет

- Год последнего капитального ремонта - нет

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - нет

- Количество этажей – 2

- Наличие подвала - да

- Наличие цокольного этажа - нет

- Количество квартир - 18

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме, непригодными для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем  	- куб. м

- Площадь:

- многоквартирного дома с лоджиями, балконами, коридорами и лестничными клетками - 1581кв. м

- жилых помещений (общая площадь квартир) - 923кв. м

- нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

- помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  -658 кв. м

- Количество лестниц  - 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  - кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров - кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - 1586 кв. м

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) – 54:18:080104:38

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетон | требует капитального ремонта |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | требует капитального ремонта |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | плита Ж/Б | удовлетворительное |
| междуэтажные | плита Ж/Б | удовлетворительное |
| подвальные | плита Ж/Б | удовлетворительное |
| (другое) | - | - |
| 5. Крыша | брус, доска, шифер | требует капитального ремонта |
| 6. Полы | брус, доска | удовлетворительное |
| 7. Проёмы |  |  |
| окна | дерево, двойное остекление | удовлетворительное |
| двери | дерево | удовлетворительное |
| (другое) | - | - |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка, побелка, покраска | требует ремонта |
| наружная | нет |  |
| (другое) | - | - |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | да | - |
| электроплиты | напольные стационарные | - |
| телефонные сети и оборудование | да |  |
| сети проводного радиовещания | нет | - |
| вентиляция | вентиляционные шахты | требует капитального ремонта |
| (другое) | - | - |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | требует капитального ремонта |
| холодное водоснабжение | да | требует капитального ремонта |
| водоотведение | да | требует капитального ремонта |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | требует капитального ремонта |
| АГВ | нет | - |
| дворовой туалет | нет | - |
| помойница с выгребом для ЖБО | нет | - |
| 11. Крыльца | да | требует капитального ремонта |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

______________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_______________________		_______________________

(подпись)		                                (ф.и.о.)

«___»___________________20___г.

М.П.

Глава администрации Ташаринского сельсовета

Филимонов Вадим Владимирович

633156,с.Ташара, Мошковского района

Новосибирской области ул. Гагарина, 1б

тел./факс: (8(383 48) 41 130, 41 123

tashara2008@yandex.ru

«___»______________20_ г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома – с. Ташара, ул. Октябрьская, дом 5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  кирпич

- Год постройки – 1964 г.

- Степень износа по данным государственного технического учёта - нет

- Степень фактического износа - %

- Год последнего капитального ремонта -2013

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - нет

- Количество этажей – 2

- Наличие подвала - нет

- Наличие цокольного этажа - да

- Количество квартир - 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме, непригодными для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем  	- куб. м

- Площадь:

- многоквартирного дома с лоджиями, балконами, коридорами и лестничными клетками - 680 кв. м

- жилых помещений (общая площадь квартир) – 629 кв. м

- нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - нет

- помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  -51 кв. м

- Количество лестниц  - 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  -51 кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров - нет

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -кв. м

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) –

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | Хорошее |
| 3. Перегородки | кирпич | Хорошее |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | плита Ж/Б | Хорошее |
| междуэтажные | плита Ж/Б | Хорошее |
| (другое) | - | - |
| 5. Крыша | брус, доска, металлопрофиль | Хорошее |
| 6. Полы | брус, доска | Хорошее |
| 7. Проёмы |  |  |
| окна | Пластик, стеклопакеты | хорошее |
| двери | дерево | Хорошее |
| (другое) | - | - |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка, побелка, покраска | Хорошее |
| наружная | сайдинг | Хорошее |
| (другое) | - | - |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | да | - |
| электроплиты | напольные стационарные | - |
| телефонные сети и оборудование | да | Хорошее |
| сети проводного радиовещания | нет | - |
| вентиляция | вентиляционные шахты | Хорошее |
| (другое) | - | - |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | Хорошее |
| холодное водоснабжение | да | Хорошее |
| водоотведение | да | Хорошее |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | Хорошее |
| АГВ | нет | - |
| дворовой туалет | нет | - |
| помойница с выгребом для ЖБО | нет | - |
| 11. Крыльца | да | Хорошее |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

______хорошее________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_______________________		_______________________

(подпись)		                                (ф.и.о.)

«___»___________________20___г.

М.П.

Глава администрации Ташаринского сельсовета

Филимонов Вадим Владимирович

633156,с.Ташара, Мошковского района

Новосибирской области ул. Гагарина, 1б

тел./факс: (8(383 48) 41 130, 41 123

tashara2008@yandex.ru

«___»______________20_ г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома – с. Ташара, ул. Гагарина, дом 2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  - кирпич

- Год постройки - 1970

- Степень износа по данным государственного технического учёта - нет

- Степень фактического износа -%

- Год последнего капитального ремонта - нет

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - нет

- Количество этажей – 2

- Наличие подвала - нет

- Наличие цокольного этажа - нет

- Количество квартир- 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем  		куб. м

- Площадь:

- многоквартирного дома с лоджиями, балконами, коридорами и лестничными клетками      кв. м

- жилых помещений (общая площадь квартир) - 727,1 кв. м

- нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

- помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

- Количество лестниц  - 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)                  кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров  		кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -       кв. м

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) –

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша |  |  |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проёмы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

______________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_______________________		_______________________

(подпись)		                                (ф.и.о.)

«___»___________________20___г.

М.П.

Глава администрации Ташаринского сельсовета

Филимонов Вадим Владимирович

633156,с.Ташара, Мошковского района

Новосибирской области ул. Гагарина, 1б

тел./факс: (8(383 48) 41 130, 41 123

tashara2008@yandex.ru

«___»______________20_ г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома – с. Ташара, ул. Гагарина, дом 3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  - кирпич

- Год постройки – 1971 г.

- Степень износа по данным государственного технического учёта - нет

- Степень фактического износа - %

- Год последнего капитального ремонта - нет

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - нет

- Количество этажей – 2

- Наличие подвала - нет

- Наличие цокольного этажа - нет

- Количество квартир - 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме, непригодными для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем  		куб. м

- Площадь:

- многоквартирного дома с лоджиями, балконами, коридорами и лестничными клетками      кв. м

- жилых помещений (общая площадь квартир) - 727,1 кв. м

- нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

- помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

- Количество лестниц  - 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)                  кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров  		кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома – 1180 кв. м

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) – 54:18:080104:49

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша |  |  |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проёмы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

______________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_______________________		_______________________

(подпись)		                                (ф.и.о.)

«___»___________________20___г.

М.П.

Глава администрации Ташаринского сельсовета

Филимонов Вадим Владимирович

633156,с.Ташара, Мошковского района

Новосибирской области ул. Гагарина, 1б

тел./факс: (8(383 48) 41 130, 41 123

tashara2008@yandex.ru

«___»______________20_ г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома – с. Ташара, ул. Гагарина, дом 4

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  - кирпич

- Год постройки – 1972 г.

- Степень износа по данным государственного технического учёта - нет

- Степень фактического износа - %

- Год последнего капитального ремонта - нет

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - нет

- Количество этажей – 2

- Наличие подвала - нет

- Наличие цокольного этажа - нет

- Количество квартир - 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме, непригодными для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем  		куб. м

- Площадь:

- многоквартирного дома с лоджиями, балконами, коридорами и лестничными клетками      кв. м

- жилых помещений (общая площадь квартир) - 730,1 кв. м

- нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

- помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

- Количество лестниц  - 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)                  кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров  		кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -   кв. м

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) –

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша |  |  |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проёмы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

______________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_______________________		_______________________

(подпись)		                                (ф.и.о.)

«___»___________________20___г.

М.П.

Глава администрации Ташаринского сельсовета

Филимонов Вадим Владимирович

633156,с.Ташара, Мошковского района

Новосибирской области ул. Гагарина, 1б

тел./факс: (8(383 48) 41 130, 41 123

tashara2008@yandex.ru

«___»______________20_ г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома – с. Ташара, ул. Гагарина, дом 5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  - кирпич

- Год постройки – 1975 г.

- Степень износа по данным государственного технического учёта - нет

- Степень фактического износа - %

- Год последнего капитального ремонта - нет

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - нет

- Количество этажей – 2

- Наличие подвала - нет

- Наличие цокольного этажа - нет

- Количество квартир - 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем  		куб. м

- Площадь:

- многоквартирного дома с лоджиями, балконами, коридорами и лестничными клетками      кв. м

- жилых помещений (общая площадь квартир) - 734,0 кв. м

- нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

- помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

- Количество лестниц  - 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)                  кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров  		кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -  400 кв. м

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) – 54:18:080104:11

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша |  |  |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проёмы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

______________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_______________________		_______________________

(подпись)		                                (ф.и.о.)

«___»___________________20___г.

М.П.

Глава администрации Ташаринского сельсовета

Филимонов Вадим Владимирович

633156,с.Ташара, Мошковского района

Новосибирской области ул. Гагарина, 1б

тел./факс: (8(383 48) 41 130, 41 123

tashara2008@yandex.ru

«___»______________20_ г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома – с. Ташара, ул. Гагарина, дом 8

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  - кирпич

- Год постройки – 1983 г.

- Степень износа по данным государственного технического учёта - нет

- Степень фактического износа - %

- Год последнего капитального ремонта - нет

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - нет

- Количество этажей – 2

- Наличие подвала - да

- Наличие цокольного этажа - нет

- Количество квартир - 18

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме, непригодными для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем  		куб. м

- Площадь:

- многоквартирного дома с лоджиями, балконами, коридорами и лестничными клетками      кв. м

- жилых помещений (общая площадь квартир) - 817,3 кв. м

- нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

- помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

- Количество лестниц  - 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)                  кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров  		кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -  480 кв. м

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) – 54:18:080104:5

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша |  |  |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проёмы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

______________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_______________________		_______________________

(подпись)		                                (ф.и.о.)

«___»___________________20___г.

М.П.

Глава администрации Ташаринского сельсовета

Филимонов Вадим Владимирович

633156,с.Ташара, Мошковского района

Новосибирской области ул. Гагарина, 1б

тел./факс: (8(383 48) 41 130, 41 123

tashara2008@yandex.ru

«___»______________20_ г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома – с. Ташара, ул. Гагарина, дом 9

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  - кирпич

- Год постройки – 1985 г.

- Степень износа по данным государственного технического учёта - нет

- Степень фактического износа - %

- Год последнего капитального ремонта - нет

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - нет

- Количество этажей – 2

- Наличие подвала - нет

- Наличие цокольного этажа - нет

- Количество квартир - 18

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме, непригодными  для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем  		куб. м

- Площадь:

- многоквартирного дома с лоджиями, балконами, коридорами и лестничными клетками      кв. м

- жилых помещений (общая площадь квартир) - 855,5 кв. м

- нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

- помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

- Количество лестниц  - 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)                  кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров  		кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -  360 кв. м

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) – 54:18:080104:4

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша |  |  |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проёмы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

______________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_______________________		_______________________

(подпись)		                                (ф.и.о.)

«___»___________________20___г.

М.П.

Глава администрации Ташаринского сельсовета

Филимонов Вадим Владимирович

633156,с.Ташара, Мошковского района

Новосибирской области ул. Гагарина, 1б

тел./факс: (8(383 48) 41 130, 41 123

tashara2008@yandex.ru

«___»______________20_ г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома – с. Ташара, ул. Гагарина, дом 11

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  - кирпич

- Год постройки – 1988 г.

- Степень износа по данным государственного технического учёта - нет

- Степень фактического износа - %

- Год последнего капитального ремонта - нет

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - нет

- Количество этажей – 2

- Наличие подвала - нет

- Наличие цокольного этажа - нет

- Количество квартир - 18

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем  		куб. м

- Площадь:

- многоквартирного дома с лоджиями, балконами, коридорами и лестничными клетками      кв. м

- жилых помещений (общая площадь квартир)  	851,6 кв. м

- нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

- помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

- Количество лестниц  	3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)                  кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров  		кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -  360 кв. м

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) – 54:18:080104:2

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша |  |  |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проёмы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

______________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_______________________		_______________________

(подпись)		                                (ф.и.о.)

«___»___________________20___г.

М.П.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома – с. Ташара, ул. Трудовая, дом 9

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  - кирпич

- Год постройки – 1967 г.

- Степень износа по данным государственного технического учёта - нет

- Степень фактического износа - %

- Год последнего капитального ремонта - нет

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - нет

- Количество этажей – 2

- Наличие подвала - нет

- Наличие цокольного этажа - нет

- Количество квартир - 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем – куб. м

- Площадь:

- многоквартирного дома с лоджиями, балконами, коридорами и лестничными клетками      кв. м

- жилых помещений (общая площадь квартир)  -	736,5 кв. м

- нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

- помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

- Количество лестниц - 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)                  кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров  		кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - 360  кв. м

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) – 54:18:080109:10

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша |  |  |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проёмы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

______________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_______________________		_______________________

(подпись)		                                (ф.и.о.)

«___»___________________20___г.

М.П.

Глава администрации Ташаринского сельсовета

Филимонов Вадим Владимирович

633156,с.Ташара, Мошковского района

Новосибирской области ул. Гагарина, 1б

тел./факс: (8(383 48) 41 130, 41 123

tashara2008@yandex.ru

«___»______________20__ г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома – с. Ташара, ул. Гагарина, дом 7

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  - кирпич

- Год постройки – 1982 г.

- Степень износа по данным государственного технического учёта - 36 %

- Степень фактического износа - нет

- Год последнего капитального ремонта - нет

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - нет

- Количество этажей – 2

- Наличие подвала - да

- Наличие цокольного этажа - нет

- Количество квартир - 18

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме, непригодными для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем  	- куб. м

- Площадь:

- многоквартирного дома с лоджиями, балконами, коридорами и лестничными клетками - 900кв. м

- жилых помещений (общая площадь квартир) - 817кв. м

- нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

- помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

- Количество лестниц  - 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  - кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров - кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - 600 кв. м

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) – 54:18:080104:9

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетон | требует капитального ремонта |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | требует капитального ремонта |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | плита Ж/Б | удовлетворительное |
| междуэтажные | плита Ж/Б | удовлетворительное |
| подвальные | плита Ж/Б | удовлетворительное |
| (другое) | - | - |
| 5. Крыша | брус, доска, шифер | требует капитального ремонта |
| 6. Полы | брус, доска | удовлетворительное |
| 7. Проёмы |  |  |
| окна | дерево, двойное остекление | удовлетворительное |
| двери | дерево | удовлетворительное |
| (другое) | - | - |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка, побелка, покраска | требует ремонта |
| наружная | нет |  |
| (другое) | - | - |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | да | - |
| электроплиты | напольные стационарные | - |
| телефонные сети и оборудование | да |  |
| сети проводного радиовещания | нет | - |
| вентиляция | вентиляционные шахты | требует капитального ремонта |
| (другое) | - | - |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | требует капитального ремонта |
| холодное водоснабжение | да | требует капитального ремонта |
| водоотведение | да | требует капитального ремонта |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | требует капитального ремонта |
| АГВ | нет | - |
| дворовой туалет | нет | - |
| помойница с выгребом для ЖБО | нет | - |
| 11. Крыльца | да | требует капитального ремонта |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

______________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_______________________		_______________________

(подпись)		                                (ф.и.о.)

«___»___________________20___г.