Приложение № 3

УТВЕРЖДАЮ

____________________

Глава администрации Ташаринского сельсовета

Филимонов Вадим Владимирович

633156,с.Ташара, Мошковского района

Новосибирской области ул. Гагарина, 1б

тел./факс: (8(383 48) 41 130, 41 123

tashara2008@yandex.ru

«___»______________20__ г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома – с. Ташара, ул. Декабристов, дом 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  - брус

- Год постройки – 1962 г.

- Степень износа по данным государственного технического учёта – 57 % на 2008 г.

- Степень фактического износа - %

- Год последнего капитального ремонта –  нет.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу – нет

- Количество этажей – 2

- Наличие подвала - нет

- Наличие цокольного этажа - нет

- Количество квартир - 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем –  куб. м

- Площадь:

- многоквартирного дома с лоджиями, балконами, коридорами и лестничными клетками  - 365кв. м

- жилых помещений (общая площадь квартир)  - 339 кв. м

- нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

- помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

- Количество лестниц -1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  - кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров  - кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  - кв. м

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв. м

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) –

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетон | требует капитального ремонта |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | требует капитального ремонта |
| 3. Перегородки | брус, доска оштукатуренная | требует капитального ремонта |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | брус, доска оштукатуренная | требует капитального ремонта |
| междуэтажные | брус, доска оштукатуренная | требует капитального ремонта |
| подвальные | брус, доска | требует капитального ремонта |
| (другое) | - | - |
| 5. Крыша | брус, доска, шифер | требует капитального ремонта |
| 6. Полы | брус, доска | требует капитального ремонта |
| 7. Проёмы |  |  |
| окна | дерево, двойное остекление | требует капитального ремонта |
| двери | дерево | требует капитального ремонта |
| (другое) | - | - |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | доска оштукатуренная | требует капитального ремонта |
| наружная | доска | требует капитального ремонта |
| (другое) | - |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет | - |
| электроплиты | напольные стационарные | - |
| телефонные сети и оборудование | да | требует капитального ремонта |
| сети проводного радиовещания | нет | - |
| вентиляция | естественная | - |
| (другое) | - | - |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | требует капитального ремонта |
| холодное водоснабжение | нет | - |
| водоотведение | нет | - |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | требует капитального ремонта |
| АГВ | нет | - |
| дворовой туалет | да | требует капитального ремонта |
| помойница с выгребом для ЖБО | да | требует капитального ремонта |
| 11. Крыльца | нет | - |

______________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_______________________		_______________________

(подпись)		                                (ф.и.о.)

«___»___________________20___г.

М.П.

Приложение № 3

УТВЕРЖДАЮ

____________________

Глава администрации Ташаринского сельсовета

Филимонов Вадим Владимирович

633156,с.Ташара, Мошковского района

Новосибирской области ул. Гагарина, 1б

тел./факс: (8(383 48) 41 130, 41 123

tashara2008@yandex.ru

«___»______________2020 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома – с. Ташара, ул. Декабристов, дом 3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  - брус

- Год постройки –  1967

- Степень износа по данным государственного технического учёта - нет

- Степень фактического износа -  %

- Год последнего капитального ремонта - нет

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу – нет

- Количество этажей – 2

- Наличие подвала - нет

- Наличие цокольного этажа - нет

- Количество квартир - 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме, непригодными для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем – куб. м

- Площадь:

- многоквартирного дома с лоджиями, балконами, коридорами и лестничными клетками  -815 кв. м

- жилых помещений (общая площадь квартир)  - 759 кв. м

- нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

- помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

- Количество лестниц -2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  - кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров  - кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  - кв. м

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -   кв. м

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) –

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетон | требует капитального ремонта |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | требует капитального ремонта |
| 3. Перегородки | брус, доска оштукатуренная | требует капитального ремонта |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | брус, доска оштукатуренная | требует капитального ремонта |
| междуэтажные | брус, доска оштукатуренная | требует капитального ремонта |
| подвальные | брус, доска | требует капитального ремонта |
| (другое) | - | - |
| 5. Крыша | брус, доска, шифер | требует капитального ремонта |
| 6. Полы | брус, доска | требует капитального ремонта |
| 7. Проёмы |  |  |
| окна | дерево, двойное остекление | требует капитального ремонта |
| двери | дерево | требует капитального ремонта |
| (другое) | - | - |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | доска оштукатуренная | требует капитального ремонта |
| наружная | доска | требует капитального ремонта |
| (другое) | - |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет | - |
| электроплиты | напольные стационарные | - |
| телефонные сети и оборудование | да | требует капитального ремонта |
| сети проводного радиовещания | нет | - |
| вентиляция | естественная | - |
| (другое) | - | - |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | требует капитального ремонта |
| холодное водоснабжение | нет | - |
| водоотведение | нет | - |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | требует капитального ремонта |
| АГВ | нет | - |
| дворовой туалет | да | требует капитального ремонта |
| помойница с выгребом для ЖБО | да | требует капитального ремонта |
| 11. Крыльца | нет | - |

______________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_______________________		_______________________

(подпись)		                                (ф.и.о.)

«___»___________________20___г.

М.П.

Приложение № 3

УТВЕРЖДАЮ

____________________

Глава администрации Ташаринского сельсовета

Филимонов Вадим Владимирович

633156,с.Ташара, Мошковского района

Новосибирской области ул. Гагарина, 1б

тел./факс: (8(383 48) 41 130, 41 123

tashara2008@yandex.ru

«___»______________2020 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома – с. Ташара, ул. Декабристов, дом 13

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  - брус

- Год постройки – 1958 г.

- Степень износа по данным государственного технического учёта - нет

- Степень фактического износа -    %

- Год последнего капитального ремонта - нет

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - нет

- Количество этажей – 2

- Наличие подвала - нет

- Наличие цокольного этажа - нет

- Количество квартир - 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем – куб. м

- Площадь:

- многоквартирного дома с лоджиями, балконами, коридорами и лестничными клетками  -432 кв. м

- жилых помещений (общая площадь квартир)  - 415 кв. м

- нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

- помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

- Количество лестниц -1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  - кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров  - кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  - кв. м

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв. м

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) –

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетон | требует капитального ремонта |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | требует капитального ремонта |
| 3. Перегородки | брус, доска оштукатуренная | требует капитального ремонта |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | брус, доска оштукатуренная | требует капитального ремонта |
| междуэтажные | брус, доска оштукатуренная | требует капитального ремонта |
| подвальные | брус, доска | требует капитального ремонта |
| (другое) | - | - |
| 5. Крыша | брус, доска, шифер | требует капитального ремонта |
| 6. Полы | брус, доска | требует капитального ремонта |
| 7. Проёмы |  |  |
| окна | дерево, двойное остекление | требует капитального ремонта |
| двери | дерево | требует капитального ремонта |
| (другое) | - | - |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | доска оштукатуренная | требует капитального ремонта |
| наружная | доска | требует капитального ремонта |
| (другое) | - |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет | - |
| электроплиты | напольные стационарные | - |
| телефонные сети и оборудование | да | требует капитального ремонта |
| сети проводного радиовещания | нет | - |
| вентиляция | естественная | - |
| (другое) | - | - |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | требует капитального ремонта |
| холодное водоснабжение | нет | - |
| водоотведение | нет | - |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | требует капитального ремонта |
| АГВ | нет | - |
| дворовой туалет | да | требует капитального ремонта |
| помойница с выгребом для ЖБО | да | требует капитального ремонта |
| 11. Крыльца | нет | - |

______________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_______________________		_______________________

(подпись)		                                (ф.и.о.)

«___»___________________20___г.

М.П.

Приложение № 3

УТВЕРЖДАЮ

____________________

Глава администрации Ташаринского сельсовета

Филимонов Вадим Владимирович

633156,с.Ташара, Мошковского района

Новосибирской области ул. Гагарина, 1б

тел./факс: (8(383 48) 41 130, 41 123

tashara2008@yandex.ru

«___»______________2020 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома – с. Ташара, ул. Октябрьская, дом 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  - кирпич

- Год постройки – 1961 г.

- Степень износа по данным государственного технического учёта - нет

- Степень фактического износа -    %

- Год последнего капитального ремонта - нет

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу –нет

- Количество этажей – 2

- Наличие подвала - нет

- Наличие цокольного этажа - нет

- Количество квартир - 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем  - куб. м

- Площадь:

- многоквартирного дома с лоджиями, балконами, коридорами и лестничными клетками -304 кв. м

- жилых помещений (общая площадь квартир) – 282  кв. м

- нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

- помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

- Количество лестниц  1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  - кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров - кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  - кв. м

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - 600 кв. м

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) –

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетон | требует капитального ремонта |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | требует капитального ремонта |
| 3. Перегородки | брус, доска оштукатуренная | требует капитального ремонта |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | брус, доска оштукатуренная | требует капитального ремонта |
| междуэтажные | брус, доска оштукатуренная | требует капитального ремонта |
| подвальные | брус, доска | требует капитального ремонта |
| (другое) | - | - |
| 5. Крыша | брус, доска, шифер | требует капитального ремонта |
| 6. Полы | брус, доска | требует капитального ремонта |
| 7. Проёмы |  |  |
| окна | дерево, двойное остекление | требует капитального ремонта |
| двери | дерево | требует капитального ремонта |
| (другое) | - | - |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка, побелка, покраска | требует капитального ремонта |
| наружная | нет | требует капитального ремонта |
| (другое) | - | - |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет | - |
| электроплиты | напольные стационарные | - |
| телефонные сети и оборудование | да | требует капитального ремонта |
| сети проводного радиовещания | нет | - |
| вентиляция | естественная | - |
| (другое) | - | - |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | требует капитального ремонта |
| холодное водоснабжение | нет | - |
| водоотведение | нет | - |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | требует капитального ремонта |
| АГВ | нет | - |
| дворовой туалет | да | требует капитального ремонта |
| помойница с выгребом для ЖБО | да | требует капитального ремонта |
| 11. Крыльца | нет | - |

______________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_______________________		_______________________

(подпись)		                                (ф.и.о.)

«___»___________________20___г.

М.П.

Приложение № 3

УТВЕРЖДАЮ

____________________

Глава администрации Ташаринского сельсовета

Филимонов Вадим Владимирович

633156,с.Ташара, Мошковского района

Новосибирской области ул. Гагарина, 1б

тел./факс: (8(383 48) 41 130, 41 123

tashara2008@yandex.ru

«___»______________2020 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома – с. Ташара, ул. Октябрьская, дом  3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  - брус

- Год постройки – 1960 г.

- Степень износа по данным государственного технического учёта - нет

- Степень фактического износа -  %

- Год последнего капитального ремонта - нет

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу .

- Количество этажей – 2

- Наличие подвала - нет

- Наличие цокольного этажа - нет

- Количество квартир - 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем  	- куб. м

- Площадь:

- многоквартирного дома с лоджиями, балконами, коридорами и лестничными клетками  -435 кв. м

- жилых помещений (общая площадь квартир) – 419 кв. м

- нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

- помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

- Количество лестниц  - 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров  - кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  - кв. м

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв. м

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) –

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетон | требует капитального ремонта |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | требует капитального ремонта |
| 3. Перегородки | брус, доска оштукатуренная | требует капитального ремонта |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | брус, доска оштукатуренная | требует капитального ремонта |
| междуэтажные | брус, доска оштукатуренная | требует капитального ремонта |
| подвальные | брус, доска | требует капитального ремонта |
| (другое) | - | - |
| 5. Крыша | брус, доска, шифер | требует капитального ремонта |
| 6. Полы | брус, доска | требует капитального ремонта |
| 7. Проёмы |  |  |
| окна | дерево, двойное остекление | требует капитального ремонта |
| двери | дерево | требует капитального ремонта |
| (другое) | - | - |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | доска оштукатуренная | требует капитального ремонта |
| наружная | доска | требует капитального ремонта |
| (другое) | - |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет | - |
| электроплиты | напольные стационарные | - |
| телефонные сети и оборудование | да | требует капитального ремонта |
| сети проводного радиовещания | нет | - |
| вентиляция | естественная | - |
| (другое) | - | - |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | требует капитального ремонта |
| холодное водоснабжение | нет | - |
| водоотведение | нет | - |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | требует капитального ремонта |
| АГВ | нет | - |
| дворовой туалет | да | требует капитального ремонта |
| помойница с выгребом для ЖБО | да | требует капитального ремонта |
| 11. Крыльца | нет | - |

______________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_______________________		_______________________

(подпись)		                                (ф.и.о.)

«___»___________________20___г.

М.П.

Приложение № 3

УТВЕРЖДАЮ

____________________

Глава администрации Ташаринского сельсовета

Филимонов Вадим Владимирович

633156,с.Ташара, Мошковского района

Новосибирской области ул. Гагарина, 1б

тел./факс: (8(383 48) 41 130, 41 123

tashara2008@yandex.ru

«___»______________2020 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома – с. Ташара, ул. Октябрьская, дом  4

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  - кирпич

- Год постройки – 1962 г.

- Степень износа по данным государственного технического учёта - нет

- Степень фактического износа - 80 %

- Год последнего капитального ремонта - нет

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу -.

- Количество этажей – 2

- Наличие подвала - нет

- Наличие цокольного этажа - нет

- Количество квартир - 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме, непригодными  для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем  - куб. м

- Площадь:

- многоквартирного дома с лоджиями, балконами, коридорами и лестничными клетками – 304 кв. м

- жилых помещений (общая площадь квартир) – 280  кв. м

- нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

- помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

- Количество лестниц  -1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  - кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров  - кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  - кв. м

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв. м

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) –

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетон | требует капитального ремонта |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | требует капитального ремонта |
| 3. Перегородки | брус, доска оштукатуренная | требует капитального ремонта |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | брус, доска оштукатуренная | требует капитального ремонта |
| междуэтажные | брус, доска оштукатуренная | требует капитального ремонта |
| подвальные | брус, доска | требует капитального ремонта |
| (другое) | - | - |
| 5. Крыша | брус, доска, шифер | требует капитального ремонта |
| 6. Полы | брус, доска | требует капитального ремонта |
| 7. Проёмы |  |  |
| окна | дерево, двойное остекление | требует капитального ремонта |
| двери | дерево | требует капитального ремонта |
| (другое) | - | - |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка, побелка, покраска | требует капитального ремонта |
| наружная | нет | требует капитального ремонта |
| (другое) | - | - |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет | - |
| электроплиты | напольные стационарные | - |
| телефонные сети и оборудование | да | требует капитального ремонта |
| сети проводного радиовещания | нет | - |
| вентиляция | естественная | - |
| (другое) | - | - |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | требует капитального ремонта |
| холодное водоснабжение | нет | - |
| водоотведение | нет | - |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | требует капитального ремонта |
| АГВ | нет | - |
| дворовой туалет | да | требует капитального ремонта |
| помойница с выгребом для ЖБО | да | требует капитального ремонта |
| 11. Крыльца | нет | - |

______________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_______________________		_______________________

(подпись)		                                (ф.и.о.)

«___»___________________20___г.

М.П.

Приложение № 3

УТВЕРЖДАЮ

____________________

Глава администрации Ташаринского сельсовета

Филимонов Вадим Владимирович

633156,с.Ташара, Мошковского района

Новосибирской области ул. Гагарина, 1б

тел./факс: (8(383 48) 41 130, 41 123

tashara2008@yandex.ru

«___»______________2020 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома – с. Ташара, ул. Школьная, дом 4

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  - кирпич

- Год постройки – 1961 г.

- Степень износа по данным государственного технического учёта - нет

- Степень фактического износа -  %

- Год последнего капитального ремонта - нет

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу -

- Количество этажей – 2

- Наличие подвала - нет

- Наличие цокольного этажа - нет

- Количество квартир - 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем – куб. м

- Площадь:

- многоквартирного дома с лоджиями, балконами, коридорами и лестничными клетками  - 304 кв. м

- жилых помещений (общая площадь квартир)  - 280 кв. м

- нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

- помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

- Количество лестниц -1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  - кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров  - кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  - кв. м

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - 628 кв. м

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) – 54:18:080109:8

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетон | требует капитального ремонта |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | требует капитального ремонта |
| 3. Перегородки | брус, доска оштукатуренная | требует капитального ремонта |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | брус, доска оштукатуренная | требует капитального ремонта |
| междуэтажные | брус, доска оштукатуренная | требует капитального ремонта |
| подвальные | брус, доска | требует капитального ремонта |
| (другое) | - | - |
| 5. Крыша | брус, доска, шифер | требует капитального ремонта |
| 6. Полы | брус, доска | требует капитального ремонта |
| 7. Проёмы |  |  |
| окна | дерево, двойное остекление | требует капитального ремонта |
| двери | дерево | требует капитального ремонта |
| (другое) | - | - |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка, побелка, покраска | требует капитального ремонта |
| наружная | есть | требует капитального ремонта |
| (другое) | - | - |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет | - |
| электроплиты | напольные стационарные | - |
| телефонные сети и оборудование | да | требует капитального ремонта |
| сети проводного радиовещания | нет | - |
| вентиляция | естественная | - |
| (другое) | - | - |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | требует капитального ремонта |
| холодное водоснабжение | нет | - |
| водоотведение | нет | - |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | требует капитального ремонта |
| АГВ | нет | - |
| дворовой туалет | да | требует капитального ремонта |
| помойница с выгребом для ЖБО | да | требует капитального ремонта |
| 11. Крыльца | нет | - |

______________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_______________________		_______________________

(подпись)		                                (ф.и.о.)

«___»___________________20___г.

М.П.

Приложение № 3

УТВЕРЖДАЮ

____________________

Глава администрации Ташаринского сельсовета

Филимонов Вадим Владимирович

633156,с.Ташара, Мошковского района

Новосибирской области ул. Гагарина, 1б

тел./факс: (8(383 48) 41 130, 41 123

tashara2008@yandex.ru

«___»______________2020 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома – с. Ташара, ул. Школьная, дом 5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  - кирпич

- Год постройки – 1961 г.

- Степень износа по данным государственного технического учёта - нет

- Степень фактического износа -   %

- Год последнего капитального ремонта - нет

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу –

- Количество этажей – 2

- Наличие подвала - нет

- Наличие цокольного этажа - нет

- Количество квартир - 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем – куб. м

- Площадь:

- многоквартирного дома с лоджиями, балконами, коридорами и лестничными клетками -304 кв. м

- жилых помещений (общая площадь квартир)  - 280 кв. м

- нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м

- помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

- Количество лестниц -1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  - кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров - кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв. м

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) –

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетон | требует капитального ремонта |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | требует капитального ремонта |
| 3. Перегородки | брус, доска оштукатуренная | требует капитального ремонта |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | брус, доска оштукатуренная | требует капитального ремонта |
| междуэтажные | брус, доска оштукатуренная | требует капитального ремонта |
| подвальные | брус, доска | требует капитального ремонта |
| (другое) | - | - |
| 5. Крыша | брус, доска, шифер | требует капитального ремонта |
| 6. Полы | брус, доска | требует капитального ремонта |
| 7. Проёмы |  |  |
| окна | дерево, двойное остекление | требует капитального ремонта |
| двери | дерево | требует капитального ремонта |
| (другое) | - | - |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка, побелка, покраска | требует капитального ремонта |
| наружная | нет | требует капитального ремонта |
| (другое) | - | - |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет | - |
| электроплиты | напольные стационарные | - |
| телефонные сети и оборудование | да | требует капитального ремонта |
| сети проводного радиовещания | нет | - |
| вентиляция | естественная | - |
| (другое) | - | - |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | требует капитального ремонта |
| холодное водоснабжение | нет | - |
| водоотведение | нет | - |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | требует капитального ремонта |
| АГВ | нет | - |
| дворовой туалет | да | требует капитального ремонта |
| помойница с выгребом для ЖБО | да | требует капитального ремонта |
| 11. Крыльца | нет | - |

______________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_______________________		_______________________

(подпись)		                                (ф.и.о.)

«___»___________________20___г.

М.П.

Приложение № 3

УТВЕРЖДАЮ

____________________

Глава администрации Ташаринского сельсовета

Филимонов Вадим Владимирович

633156,с.Ташара, Мошковского района

Новосибирской области ул. Гагарина, 1б

тел./факс: (8(383 48) 41 130, 41 123

tashara2008@yandex.ru

«___»______________2020 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома – с. Ташара, ул. Ленина, дом 4

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  - кирпич

- Год постройки – 1962 г.

- Степень износа по данным государственного технического учёта - нет

- Степень фактического износа -   %

- Год последнего капитального ремонта - нет

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу -нет

- Количество этажей – 2

- Наличие подвала - нет

- Наличие цокольного этажа - нет

- Количество квартир - 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем – куб. м

- Площадь:

- многоквартирного дома с лоджиями, балконами, коридорами и лестничными клетками -304 кв. м

- жилых помещений (общая площадь квартир)  - 280 кв. м

- нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

- помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м

- Количество лестниц -1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  - кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров - кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  - кв. м

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв. м

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) – 54:18:080109:

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетон | требует капитального ремонта |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | требует капитального ремонта |
| 3. Перегородки | брус, доска оштукатуренная | требует капитального ремонта |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | брус, доска оштукатуренная | требует капитального ремонта |
| междуэтажные | брус, доска оштукатуренная | требует капитального ремонта |
| подвальные | брус, доска | требует капитального ремонта |
| (другое) | - | - |
| 5. Крыша | брус, доска, шифер | требует капитального ремонта |
| 6. Полы | брус, доска | требует капитального ремонта |
| 7. Проёмы |  |  |
| окна | дерево, двойное остекление | требует капитального ремонта |
| двери | дерево | требует капитального ремонта |
| (другое) | - | - |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка, побелка, покраска | требует капитального ремонта |
| наружная | нет |  |
| (другое) | - | - |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет | - |
| электроплиты | напольные стационарные | - |
| телефонные сети и оборудование | да | требует капитального ремонта |
| сети проводного радиовещания | нет | - |
| вентиляция | естественная | - |
| (другое) | - | - |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | требует капитального ремонта |
| холодное водоснабжение | нет | - |
| водоотведение | нет | - |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | требует капитального ремонта |
| АГВ | нет | - |
| дворовой туалет | да | требует капитального ремонта |
| помойница с выгребом для ЖБО | да | требует капитального ремонта |
| 11. Крыльца | нет | - |

______________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_______________________		_______________________

(подпись)		                                (ф.и.о.)

«___»___________________20___г.

М.П.

Приложение № 3

УТВЕРЖДАЮ

____________________

Глава администрации Ташаринского сельсовета

Филимонов Вадим Владимирович

633156,с.Ташара, Мошковского района

Новосибирской области ул. Гагарина, 1б

тел./факс: (8(383 48) 41 130, 41 123

tashara2008@yandex.ru

«___»______________2020 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома – с. Ташара, ул. Школьная, дом 3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки  - кирпич

- Год постройки – 1961 г.

- Степень износа по данным государственного технического учёта - нет

- Степень фактического износа - %

- Год последнего капитального ремонта - нет

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - нет

- Количество этажей – 2

- Наличие подвала - нет

- Наличие цокольного этажа - нет

- Количество квартир - 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем – куб. м

- Площадь:

- многоквартирного дома с лоджиями, балконами, коридорами и лестничными клетками      кв. м

- жилых помещений (общая площадь квартир)  -	282,7 кв. м

- нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

- помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

- Количество лестниц - 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)                  кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров  		кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -  533,3 кв. м

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) –

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша |  |  |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проёмы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

______________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_______________________		_______________________

(подпись)		                                (ф.и.о.)

«___»___________________20___г.

М.П.