# Правила пользования газовым оборудованием

Уважаемый потребитель газа!
ООО «Газпром газораспределение Томск»
предупреждает:
В последнее время на территории Российской Федерации участились несчастные случаи  в жилых многоквартирных домах, в которых установлено газовое оборудование. Основные причины несчастных случаев - ненадлежащая эксплуатация газового оборудования!
Важно помнить: от своевременного обслуживания и ремонта, принадлежащего вам  газового оборудования, зависит здоровье и безопасность вас и ваших близких!
Во избежание несчастных случаев, потребитель газа обязан:
-обеспечивать надлежащее техническое состояние внутриквартирного газового оборудования;
-своевременно заключать договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования;
- для выполнения работ по техническому обслуживанию газового оборудования допускать в I квартиру специалистов ООО «Газпром газораспределению Томск»;
- при появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для  проветривания помещения, вызвать аварийную службу по телефону 04 (104) вне загазованного помещения. Не зажигать огня, не курить-, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы.
Во избежание трагических последствий, населению запрещается:
- производить самовольную газификацию квартиры, перестановку, замену и ремонт газовых приборов;
-осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы без согласования с соответствующими организациями;
-пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
-оставлять без присмотра работающие газовые приборы, необорудованные системами автоматики  безопасности.
Помните, что ГАЗ - ЭТО ОПАСНО!